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РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ -  РУСЕ

гр. Русе - 7000                                                                                                                   тел: 082/82-56-23
бул. „Придунавски“ № 68				                                                  е-mail: rzi@rzi-ruse.com



РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗВЪРШЕНИЯ ПО ДЪРЖАВЕН ЗДРАВЕН КОНТРОЛ  МОНИТОРИНГ НА КАЧЕСТВОТО НА ПИТЕЙНИТЕ ВОДИ В РУСЕНСКА ОБЛАСТ 
ЗА ПЕРИОДА  26.06.2026 г. –  16.07.2026 г.
[bookmark: _GoBack]

      Резултатите от извършения мониторинг на качеството на питейните води в област Русе за периода: 26.06.2026 г. –  16.07.2026 г. са следните:
1. Населени места с въведено режимно водоснабдяване – няма.
2. Брой населени места, в които са извършени изследвания: 7 населени места по химични и микробиологични показатели.
3. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места, по показателите, включени в постоянния мониторинг (показатели група А): 10 броя проби по микробиологични показатели и 10 броя проби по химични показатели. 
4. От тях не отговарят на Наредба №9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели:
-	по микробиологични показатели – 1 нестандартна проба;
      -	по химични показатели – 6 броя нестандартни проби.

	Зона на водоснабдяване
	Населено място
	Пункт на пробовземане
	Показател
	Стойност mg/l
	Нормирана стойност mg/l

	ЗВ 1 - Русе
	гр. Русе
общ.  Русе
	ул. „Гео Милев“ №1
СУ „Васил Левски“
	Ост. хлор
	0,045
	0,3÷0,4

	ЗВ 1 - Русе
	гр. Русе
общ.  Русе
	бул. „Трети март“ 
Гостилница ДАП
	Ост. хлор
	0,058
	0,3÷0,4

	ЗВ 2 – Русе-Локомотив
	гр. Русе
общ.  Русе
	бул. „Тутракан“ №5
Месокомбинат
	Ост. хлор
	0,046
	0,3÷0,4

	ЗВ 15 - Красен
	с. Щръклево
общ.  Иваново
	ул. „Централна“ №35
Кметство
	Ост. хлор
	0,052
	0,3÷0,4

	ЗВ 18 - Пиргово
	с.  Пиргово
общ.  Иваново
	ул. „Пиргос“ №38Г
Кухня соц. патронаж
	Ост. Хлор
Е. коли
Коли форми
Ентерококи
	0,066
2/100
3/100
3/100
	0,3÷0,4
0/100
0/100
0/100

	ЗВ 54 - Сваленик
	с. Сваленик
общ.  Иваново
	ул. „Трети март“ №8
Детска градина
	Ост. хлор
	0,074
	0,3÷0,4




5. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места, по показателите, включени в периодичния мониторинг (показатели група Б): 2 броя проби по микробиологични показатели и 2 броя  проби по химични показатели.
6. От тях не отговарят на Наредба №9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели:
·   по микробиологични показатели – няма  нестандартни проби;
-  по химични показатели –  1 нестандартна проба.
	Зона на водоснабдяване
	Населено място
	Пункт на пробовземане
	Показател
	Стойност mg/l
	Нормирана стойност mg/l

	ЗВ 54 - Сваленик
	с. Церовец
общ.  Иваново
	ул. „Ал. Стамболийски“ №2
Кметство
	Ост. Хлор
Нитрати
обща твърдост
	0,090
74,87
12,85
	0,3÷0,4
До 50
До 12





7. Брой изследвани контролни проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места: 3 броя проби по химични показатели и 2 броя проби по микробиологични показатели.

8. От тях не отговарят на Наредба №9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели:

                       - по микробиологични показатели – 1 нестандартна проба;
	Зона на водоснабдяване
	Населено място
	Пункт на пробовземане
	Показател
	Стойност mg/l
	Нормирана стойност mg/l

	ЗВ 18 - Пиргово
	с.  Пиргово
общ.  Иваново
	ул. „Пиргос“ №38Г
Кухня соц. патронаж
	Ост. Хлор
Е. коли
Коли форми
Ентерококи
	0,041
9/100
86/100
9/100
	0,3÷0,4
0/100
0/100
0/100

	ЗВ 18 - Пиргово
	с.  Пиргово
общ.  Иваново
	ул. „Царевец“ №7А
Детска градина
	Ост. Хлор
	0,034
	0,3÷0,4

	ЗВ 6-  Просена
	с.  Просена
общ. Русе
	ул. „Никола Й. Вапцаров“ №14
Дом водопроводчик
	Нитрати
	68,27
	До 50


                       - по химични показатели – 3 броя нестандартни проби.
	

Изследвания на водни проби от централни водоизточници за ведомствено водоснабдяване – контролен мониторинг - „Дунарит“ АД

1. Брой изследвани проби питейна вода по показателите, включени в периодичния мониторинг (показатели група Б): 1 проба по микробиологични показатели и 1 проба по химични показатели.
        От тях не отговарят на Наредба №9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели:

                     -по микробиологични показатели – няма нестандартна проба;
                     -по химични показатели – 1 нестандартна проба.	
	Зона на водоснабдяване
	Населено място
	Пункт на пробовземане
	Показател
	Стойност mg/l
	Нормирана стойност mg/l

	ЗВ - 47 „Дунарит“ АД
	Гр. Русе, ПК 12
Землище с. Николово
	Ведомствен Кафе- бар
	Ост. хлор
	0,144
	0,3÷0,4




Изследвания на водни проби от местни водоизточници с обществено предназначение

1. Брой населени места, в които са извършени изследвания по химични и микробиологични показатели – 3 населени места.
1. Брой изследвани проби:
-по химични показатели – 10 проби;
      -по микробиологични показатели - 10 проби.
1. Несъответстващи на изискванията на Наредба №9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели: 
     -по микробиологични показатели – 10 нестандартни проби;
     -по химични показатели – 3 нестандартни проби.

	Населено
място
	Пункт на пробовземане
	Показател
	Стойност mg/l,  cfu/ml
	Нормирана стойност
cfu/ml, mg/l

	с. Николово, 
община Русе
	Чешма, ул. „Опълченска“
	Коли форми
Ентерококи 
	62/100
2/100
	0/100
0/100

	с. Николово, 
община Русе
	Чешма, ул. „Липник“ 
	Коли форми
Eнтерококи
Нитрати
	28/100
3/100
52,20
	0/100
0/100
До 50

	с. Николово, 
община Русе
	Чешма, „Черното момиче“, лесопарк „Липник“
	Коли форми 
Ентерококи
	92/100
5/100
	0/100
0/100

	с. Николово, 
община Русе
	Чешма, лесопарк „Липник“ - обръщало
	Коли форми
Ешерихия коли
Ентерококи
Нитрати
	136/100
32/100
54/100
51,10
	0/100
0/100
0/100
До 50

	с. Николово, 
община Русе
	Чешма Поповка, ул. „Струма“
	Коли форми
Ешерихия коли
Ентерококи
	128/100
128/100
33/100
	0/100
0/100
0/100

	с. Николово, 
община Русе
	Чешма Гацевка, ул. „Струма“
	Коли форми
Ешерихия коли
	82/100
3/100
	0/100
0/100

	с. Николово, община Русе
	Чешма, ул. „Перущица“ №7
	Коли форми
Ентерококи
	106/100
6/100
	0/100
0/100

	с. Николово, община Русе
	Чешма, ул. „Елин Пелин“
	Коли форми
Ешерихия коли
Ентерококи
	112/100
16/100
21/100
	0/100
0/100
0/100

	с. Сваленик, 
община Иваново
	Чешма, „Бойковата чешма “ 
ул. „Руси Димитров Гладов“
	Коли форми
Ешерихия коли
Ентерококи
	84/100
2/100
3/100
	0/100
0/100
0/100

	с. Церовец, 
община Иваново
	„Селска чешма“, 
ул. „Шейново“ №1
	Коли форми
Ешерихия коли
Ентерококи
Нитрати
	38/100
3/100
2/100
61,30
	0/100
0/100
0/100
До 50





9.  Брой регистрирани случаи на чревни заболявания за периода 26.06.2026 г. –  16.07.2026 г.–  13 случая общо:

           - Гастроентероколит – 10 случая; 
           - Капилобактериоза – 2 случая;
           - Колиентерит – 1 случай.

     Изброените чревни заболявания не са причинени от замърсена питейна вода.

10. Взети мерки за административна принуда: издадени и връчени 10 броя предписания за задължителни  хигиенни мерки във връзка с резултатите от изледванията на водни проби от местни чешми  на територията на община Русе и община Иваново. Във връзка с констатирани  несъответствия на конкретни показатели  са връчени уведомителни писма до кметовете на с. Просена и с. Церовец и общопрактикуващите лекари на населените места. 
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